## 교육 로드맵
파이썬 이미지 처리 계측 교육 로드맵 (7월~12월, 주 1회 1~2시간 기준 · 입문자 → TEM 계측 RCP 자작)
단계 | 모듈명 | 배정 주차 | 파이프라인 역할 | 핵심 학습목표 | 핵심 토픽 / 키워드 | 대표 실습 과제 | 공유 파일 | AI 접목 | 주요 라이브러리
Module 0 | 오리엔테이션 & 환경 셋업 | W1 (1주) | 준비 | 교육 전체 그림과 최종 목표를 이해하고, 실습 환경·자료 흐름을 셋업한다. | 12월 최종 모습 시연 · IPDK 접속/이미지 띄우기 · GitHub clone(최초 1회)·pull(매주)·"원본 안 고치고 복사해서 작업" 원칙 | IPDK에서 TEM 이미지 한 장 띄우기 · 강의 repo clone 후 첫 자료 pull | 00_setup_guide.md 00_environment_check.ipynb | — | IPDK · Git
Phase 1 | 파이썬 기초 문법 | W2–W5 (4주) | 기초 | 계측 코드에 실제로 쓰는 최소 파이썬 문법을 습득한다. | 변수·자료형(int/float/str/bool) · list·tuple·dict · 값 추가·수정·제거(append·remove·pop·del, dict 키 조작) · 인덱싱·슬라이싱 · 조건문 · for·range·while · enumerate·zip·continue·break · 함수(def·return·인자) | 측정값 리스트의 평균을 직접 계산하는 함수 작성 | 01_python_basics.ipynb 01_practice.ipynb | 학습 보조용 AI 소개 — 에러 해석·코드 설명·쉬운 코드로 바꾸기 | 파이썬 내장 기능
Phase 2 | 라이브러리 & 도구 지도 | W6 (1주) | 기초 | 라이브러리 개념을 이해하고, 앞으로 쓸 도구의 전체 지도를 잡는다. | import·as 별칭 · 라이브러리.함수() 호출 · NumPy/OpenCV/Pillow/hyperspy/matplotlib/pandas 역할 · OpenCV vs Pillow(주력 vs 보조) · BGR/RGB 함정 | 각 라이브러리 import 후 버전 출력 · 도구 역할 지도 정리 | 02_libraries.ipynb | — | NumPy·OpenCV·Pillow·hyperspy·matplotlib·pandas (개요)
Phase 3 | NumPy: 이미지는 곧 배열 | W7–W9 (3주) | 이미지 처리 | 이미지를 배열로 다루는 토대를 확립한다. | 변수에 이미지 담기(img1)·단계별 변수·덮어쓰기 함정 · ndarray · shape·dtype · 인덱싱·슬라이싱(ROI) · 불리언 인덱싱·마스킹 · 브로드캐스팅 · 집계함수(mean/std/sum/where/count_nonzero) · axis | 가짜 이미지 배열 생성 → ROI 자르기 → 특정 밝기 픽셀 세기 | 03_numpy_image.ipynb 03_practice.ipynb | — | NumPy
Phase 4 | 입출력 & 캘리브레이션 | W10–W11 (2주) | 이미지 처리 | 이미지 입출력과 pixel↔nm 캘리브레이션을 자동화한다. | 픽셀 · 그레이스케일/컬러 · bit depth(TEM 16bit) · 좌표계 함정(row=y, col=x) · Pillow/OpenCV 열기·저장 · matplotlib 표시·히스토그램 · hyperspy로 TIFF 메타데이터에서 픽셀 scale(nm/pixel) 추출 | 실제 TEM TIFF에서 scale을 읽어와 px→nm 변환 함수 작성 | 04_io_calibration.ipynb 04_practice.ipynb | — | Pillow · OpenCV · matplotlib · hyperspy
Phase 5 | 이미지 처리 기본기 | W12–W14 (3주) | 이미지 처리 | 계측에 필요한 전처리 툴킷을 확보한다. | normalization · histogram equalization · CLAHE · 노이즈 제거(gaussian/median/bilateral) · 이진화(threshold/Otsu/adaptive) · 모폴로지(erosion/dilation/opening/closing) · 엣지(Sobel/Canny) · 윤곽선(contour) · 값 기반 마스크 생성(grayscale 구간·컬러 in-range) | TEM 이미지에 equalization 적용 후 특정 layer를 마스크로 분리 | 05_preprocessing.ipynb 05_practice.ipynb | — | OpenCV · NumPy
Phase 6 | 계측 핵심 알고리즘 | W15–W18 (4주) | 계측 | TEM 구조의 길이·두께·면적·거리를 자동 측정하는 핵심 알고리즘을 구현한다. | 캘리브레이션 정밀화 · 라인 프로파일 · 엣지 위치(threshold crossing·gradient peak·50%)·서브픽셀 보간 · 너비/CD · 면적(마스크 픽셀수×픽셀면적·contour area) · 거리·피치 · 다중 위치 반복 측정(for·continue) · 템플릿 매칭(matchTemplate) · 꼭짓점(Harris·Shi-Tomasi·approxPolyDP) | 템플릿 매칭으로 측정 위치 자동 탐색 → layer thickness 반복 측정 | 06_metrology_core.ipynb 06_practice.ipynb | — | OpenCV · NumPy · SciPy
Phase 7 | 데이터 처리 & 통계 | W19–W20 (2주) | 데이터·배포 | 측정 결과를 구조화하고 통계 처리·리포트화한다. | list of dict → pandas DataFrame · 필터·groupby · 통계(mean/std/median/3σ/range) · 이상치 처리 · 분포 시각화(히스토그램·boxplot·trend) · Excel/CSV 내보내기 | 여러 이미지 측정값을 모아 통계 리포트 생성·엑셀 출력 | 07_data_stats.ipynb 07_practice.ipynb | — | pandas · NumPy · matplotlib
Phase 8 | AI 계측 코드 생성 | W21–W22 (2주) | AI 접목 | AI로 계측 코드 초안을 생성하고 검증·수정하는 워크플로우를 습득한다. | 프롬프트 설계(캘리브레이션 값·측정 정의·엣지 기준·예외 규칙) · 완성 예시 이미지+구조 설명+예시 코드를 한 프롬프트에 동봉 · 받은 코드 검증·수정 · "AI 코드는 초안, 최종 책임은 사람" 원칙 | 앞 단계에서 손으로 짠 코드를 AI로 재생성 → 두 결과 비교·검증 | 08_ai_workflow.md 08_prompt_templates.md | 전용 모듈 | ChatGPT Enterprise
Phase 9 | IPDK & 레시피 배포 | W23–W24 (2주) | 데이터·배포 | 완성한 코드를 IPDK 규약에 맞게 정리해 RCP로 배포·검증한다. | IPDK 입출력 규약 · 자유 스크립트를 함수 단위로 정리·표준화(주석·네이밍) · RCP 파일 패키징 · 실행자 전달 → 동일 환경 실행 검증 | 두께 측정 코드를 RCP로 패키징 → 타인 환경에서 동일 결과 검증 | 09_ipdk_packaging.md 09_recipe_template.py | — | IPDK
Phase 10 | 캡스톤 & 정리 | W25–W26 (2주) | 데이터·배포 | 담당 구조 1종에 대한 end-to-end 계측 RCP를 스스로 완성한다. | end-to-end 계측 RCP 완성(필요 시 AI 워크플로우 활용) · 코드 리뷰 · 정확도·재현성 검증 · 자기주도 학습 가이드 | 각자 담당 구조의 계측 RCP 완성 및 정확도·재현성 검증 | 10_capstone_template.py 10_review_checklist.md | 선택적 활용 | 전체 통합
합계 |  | 총 26주 |  | ※ 주 1회 1~2시간 기준. 26주는 7~12월 전 기간을 거의 다 사용하므로 공휴일·결강 버퍼가 거의 없음 — 필요 시 Phase 5·6 압축 또는 일부 실습 자율과제 전환 권장.

## 라이브러리 지도
우리가 쓸 라이브러리 지도
라이브러리 | 한 줄 역할 | 주로 쓰는 단계 | 비고
NumPy | 이미지를 배열(ndarray)로 다루는 모든 것의 토대 | Phase 3~ | shape·슬라이싱·마스킹의 기반
OpenCV (cv2) | 이미지 처리·계측의 주력 엔진 | Phase 5~6 | 필터·이진화·엣지·윤곽선·템플릿 매칭·꼭짓점 / 컬러는 BGR 순서
Pillow (PIL) | 간단한 이미지 열기·저장·포맷 변환의 보조 도구 | Phase 4 | OpenCV와 역할 겹침, 더 가벼움 / 컬러는 RGB 순서
hyperspy | TEM TIFF 메타데이터에서 픽셀 scale 읽기 | Phase 4 | 수동 입력 대신 파일에서 자동 추출 → 휴먼에러 감소
matplotlib | 이미지·그래프 시각화 | Phase 4·7 | 히스토그램·boxplot·trend / 컬러는 RGB 순서
pandas | 측정 데이터 표·통계 처리 | Phase 7 | DataFrame·groupby·Excel/CSV 내보내기